**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. Найменування: **Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради**

2. Місце знаходження: **вул. Гоголя, 26, с. Великі Сорочинці, Полтавська область, 37645**

3. Код ЄДРПОУ: **41276221**

4. Категорія предмета закупівлі: **Послуга**

5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: **Послуги з технічного обслуговування обладнання теплогенераторних з котлами згідно коду ДК 021:2015 (CPV 2008) – 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки**

6. Дата оголошення: **вересень 2024 року**

7. Процедура закупівлі: **відкриті торги**

8. Ідентифікатори в електронній системі публічних закупівель:

8.1. Ідентифікатор плану: **UA-2024-09-27-005031-a**

8.2. Ідентифікатор закупівлі: **UA-2024-09-27-005031-a**

9. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із технічним завданням. **Зазначено у додатку 5 до тендерної документації.**

10. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: **Технічному обслуговуванню підлягають опалювальні котли з допоміжним обладнанням (насосним та вентиляційним обладнанням, системою газопостачання, системою автоматики керування та безпеки котлів, контрольно-вимірювальних пристроїв, розширювальних баків, запірною арматурою) та трубопроводами у приміщенні теплогенераторної; перевірка працездатності автоматики, чистка автоматики, регулювання роботи автоматики безпеки котла, розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на внутрішньому газопроводі та газових приладах; перевірка на щільність газових приладів та апаратів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ліквідація виявлених витоків газу: перевірка димових та вентиляційних каналів на наявність тяги; дрібний ремонт газового обладнання котельні; аварійні ремонти газового обладнання котельні (за викликом Замовника).** **Технічне обслуговування опалювальних котлів передбачено настановами щодо експлуатування.**

11. Строк виконання робіт: **до 31.12.2024 р**

12. Очікувана вартість предмета закупівлі: **100000.00 грн. (сто тисяч гривень нуль копійок)** **(з ПДВ)**

13. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

**Очікувана вартість закупівлі становить 100000, 00 грн. та визначена на підставі наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», а саме: методом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про вартість послуги (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель «Прозоро» тощо).**

14. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

**Розмір бюджетного призначення щодо предмета закупівлі визначено відповідно до кошторису на 2024 рік.**