ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. Найменування: Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради

2. Місце знаходження: вул. Гоголя, 26, с. Великі Сорочинці, Полтавська область, 37645

3. Код ЄДРПОУ: 41276221

4. Категорія предмета закупівлі: Послуга

5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: технічне обслуговування систем газопостачання, які не є ГРМ (50531200-8 - Послуги з технічного обслуговування газових приладів)

6. Дата оголошення: серпень 2024 року

7. Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями

8. Ідентифікатори в електронній системі публічних закупівель:

8.1. Ідентифікатор плану: UA-P-2024-08-30-005308-а

8.2. Ідентифікатор закупівлі: UA-P-2024-08-30-006179-а

9. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із технічним завданням. Зазначено у додатку 6 до тендерної документації.

10. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № | Вид технічного обслуговування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технічний огляд відключаючих пристроїв (засувка) (зимовий період) | шт. | 36 |
| 2. | Технічний огляд відключаючих пристроїх (електроізолюючий фланець) (зимовий період) | шт. | 36 |
| 3. | Ремонт (техн.обсл) крана | шт. | 4 |
| 4. | Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина 51- 100 п.м. (індивідуальна забудова) (зимовий період) | шт. | 62 |
| 5. | Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина 51- 100 п.м. | шт. | 12 |
| 6. | Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки (зимовий період) | шт. | 96 |
| 7. | Технічний огляд домових комбінованих регуляторів тиску іноземного та вітчизняного виробництва (зимовий період) | шт. | 48 |
| 8. | Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) зимовий період | шт. | 60 |
| 9. | Ремонт (техн.обслуг.) засувки | шт. | 2 |
| 10. | Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) | шт. | 60 |
| 11. | Технічний огляд відключаючих пристроїв (засувка) | шт. | 36 |
| 12. | Технічний огляд відключаючих пристроїв (електроізолюючий фланець) | шт. | 36 |
| 13. | Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки | шт. | 96 |
| 14. | Технічне обслуговування (поточний ремонт) ШРП/ГРП | шт. | 2 |
| 15. | Перевірка технічного стану та регулювання обладнання ШРП/ГРП | шт. | 4 |
| 16. | Зупинка ШРП/ГРП, РДГС | шт. | 2 |
| 17. | Пуск ШРП/ГРП, РДГС | шт. | 2 |
| 18. | Технічний огляд ШРП/ГРП (зимовий період) | шт. | 12 |
| 19. | Технічний огляд підземного газопроводу-вводу до ….- 20 п.м (індивідуальна забудова) зимовий період | шт. | 12 |
| 20. | Установка (зняття) тимчасових заглушок, блінд | шт. | 12 |
| 21. | Зупинка ШРП/ГРП, РДГС | шт. | 4 |
| 22. | Пуск ШРП/ГРП, РДГС | шт. | 4 |
| 23. | Технічний огляд підземного газопроводу-вводу до….21-50 п.м.(індивідуальна забудова) (зимовий період) | шт. | 36 |
| 24. | Технічний огляд підземного газопроводу-вводу до….21-50 п.м.(індивідуальна забудова) | шт. | 36 |
| 25. | Технічний огляд підземного газопроводу-вводу до…….51-100 п.м. (індивідуальна забудова) | шт. | 50 |
| 26. | Технічний огляд підземного газопроводу-вводу до….- 20 п.м. (індивідуальна забудова) | шт. | 12 |
| 27. | Технічний огляд надземногогазопроводу-вводу до…...-100п.м.(індивідуальна забудова) | шт. | 2 |
| 28. | Технічний огляд надземногогазопроводу-вводу до…...-100п.м.(індивідуальна забудова) (зимовий період) | шт. | 2 |
| 29. | Перевірка щільності внутрішньо-будинкового г/п комунально-побутового об’єкта | шт. | 6 |
| 30. | Перевірка футляру на стіні будинку на щільність (зимовий період) | шт. | 2 |
| 31. | Установка (зняття) тимчасових заглушок (діаметр газопроводу до 100 мм) нормальні умови праці (зимовий період) | шт. | 4 |
| 32. | Складання та оформлення відповідної документації | шт. | 4 |
| 33. | Перевірка футляру на стіні будинку на щільність | шт. | 2 |
| 34. | Пуск газу а г/п комунально-побутоваого об’єкту | шт. | 8 |

11. Строк виконання робіт: до 31.12.2024 року

12. Очікувана вартість предмета закупівлі: 115417.40 грн. (сто вісімдесят шість тисяч гривень нуль копійок) (з ПДВ).

13. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі обраховувалась на підставі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Крім цього було здійснено аналіз оголошених відкритих торгів з особливостями на веб-сайті Prozorro. Очкувана вартість предмета закупівлі становить 115417.40 грн. (сто вісімдесят шість тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

14. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення щодо предмета закупівлі визначено відповідно до кошторису на 2024 рік. КЕКВ 2240.