**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. Найменування: **Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради**

2. Місце знаходження: **вул. Гоголя, 26, с. Великі Сорочинці, Полтавська область, 37645**

3. Код ЄДРПОУ: **41276221**

4. Категорія предмета закупівлі: **Послуга**

5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: **Послуги з технічного обслуговування обладнання та підготовки до опалювального періоду теплогенераторних згідно коду ДК 021:2015 (CPV 2008) – 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки**

6. Дата оголошення: **січень 2025 року**

7. Процедура закупівлі: **відкриті торги**

8. Ідентифікатори в електронній системі публічних закупівель:

8.1. Ідентифікатор плану: **UA-P-2025-01-28-009636-a**

8.2. Ідентифікатор закупівлі: **UA-2025-01-28-008018-a**

9. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із технічним завданням. **Зазначено у додатку 6 до тендерної документації.**

10. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: **Технічне обслуговування та підготовки до опалювального періоду обладнання теплогенераторних включає в себе повний комплекс послуг:**

**а) підготовка обладнання теплогенераторних Замовника для роботи в опалювальний період;**

**б) технічне обслуговування протягом опалювального сезону (Технічному обслуговуванню підлягають опалювальні котли з допоміжним обладнанням (насосним та вентиляційним обладнанням, системою газопостачання, системою автоматики керування та безпеки котлів, контрольно-вимірювальних пристроїв, розширювальних баків, запірною арматурою) та трубопроводами; Перевірка працездатності автоматики, чистка автоматики, регулювання роботи автоматики безпеки котла, розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на внутрішньому газопроводі та газових приладах; перевірка на щільність газових приладів та апаратів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ліквідація виявлених витоків газу, перевірка димових та вентиляційних каналів на наявність тяги. Межею розділу мереж, що обслуговуються (тепломеханічних, електричних, сантехнічних, газових), є захисні конструкції теплогенераторних (стіни будівлі).**

**в) дрібний ремонт газового обладнання теплогенераторних;**

**г) аварійні ремонти газового обладнання теплогенераторних (за викликом Замовника) в термін, що не перевищує 1 добу.**

**Періодичність технічного обслуговування становить 3 рази за рік в опалювальний період 2025 року (опалювальний сезон), підготовка до опалювального періоду обладнання теплогенераторної становить 1 раз в рік (неопалювальний сезон).**

**Термін прибуття на об’єкт за викликом Замовника не пізніше 3 годин.**

**Придбання матеріалів (обладнання) для усунення аварійної ситуації за рахунок Виконавця.**

**Виконавець повинен вести документацію з технічного обслуговування теплогенераторних, пред’являти її для перевірки відповідальним особам Замовника. Розробити план-графік технічного обслуговування теплогенераторних відповідно до технічних та нормативних вимог, виконувати всі види технічного обслуговування (планового (регламентованого) та, за необхідністю, позапланового), а також поточного ремонту в терміни, що передбачені Правила безпеки систем газопостачання.**

11. Строк виконання робіт: **до 31.12.2025 р.**

12. Очікувана вартість предмета закупівлі: **155000.00 грн. (сто п’ятдесят п’ять тисяч гривень нуль копійок)** **(з ПДВ)**

13. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

**Очікувана вартість предмету закупівлі обраховувалась на підставі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».**

**Розрахунок очікуваної вартості проводився на підставі обрахованої кількості необхідних днів перевезень, довжини маршруту та вартості одного дня перечення, який в свою чергу обраховувався виходячи з вартості 1 км (враховувались показники заробітної плати та вартості пального). Крім цього було здійснено аналіз оголошених відкритих торгів з особливостями на веб-сайті Prozorro. Очкувана вартість предмета закупівлі становить 155000.00 грн. (сто п’ятдесят п’ять тисяч гривень нуль копійок)** **(з ПДВ)**

14. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

**Розмір бюджетного призначення щодо предмета закупівлі визначено відповідно до кошторису на 2025 рік. КЕКВ 2240.**